- Hoe goed is glas na recycling herbruikbaar?

De Vlakglas sector hanteert voor hergebruik een uitgangspunt dat verder gaat dan alleen recyclen: het cradle-to-cradle principe. Bij recyclen kan onbruikbaar restafval ontstaan of de kwaliteit van het hergebruikte materiaal afnemen. Zo gaan materialen uiteindelijk alsnog voorgoed verloren. Bij productie en hergebruik volgens het cradle-to-cradle principe worden producten ontworpen en geproduceerd met het oog op 100% herbruikbaarheid. Het hergebruik van vlakglas past naadloos in dit principe. Dat heeft drie redenen:

- glas is al volledig herbruikbaar;

- er treedt bij recycling geen kwaliteitsverlies op;

- het restafval blijft minimaal.