- Waar moet ik op letten bij het kiezen van isolatieglas?

De verschillende soorten isolatieglas hebben allemaal hun specifieke eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en isolatiewaarde. Ook de prijzen van deze producten lopen sterk uiteen. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang. Zo spelen bij de vervanging van bestaande beglazing ook de kwaliteit en de maatvoering van het bestaande kozijn een grote rol. Niet elk kozijn is geschikt voor triple-beglazing. Aanpassingen of vervanging brengen extra kosten met zich mee. Bij nieuwbouw kan hiermee vanzelfsprekend al van tevoren rekening worden gehouden en het verdient aanbeveling om dat ook te doen. De belangrijkste punten van aandacht zijn deze:

• Vervanging of nieuwbouw?
• Gewenste isolatieniveau / U-waarde beglazing?
• Gewenste isolatie waarde van het gehele pand / de gehele ruimte?
• Aanvullende kwaliteiten beglazing (letsel-, brand- inbraakveilig)?
• Combinatie met overige delen van het pand (vloeren, wanden, muren)?
• Aanvullende eisen op gebied van lichttransmissie en zonwering?

Laat u bij het maken van een keuze in ieder geval altijd voorlichten door een glasbedrijf dat is aangesloten bij OnderhoudNL Glas. Laat het glas altijd plaatsen door een gecertificeerde glaszetter.